


CORH Fabio
[image: image1.png]



COD. ARTICOLO

CORH Fabio 845
DESCRIZIONE SINTETICA
CORH Fabio - Piede di supporto per strutture con tappetino antivibrante
VOCE DI CAPITOLATO
CORH Fabio - sistema di supporto modulare con piedi di appoggio realizzati con HDPE riciclato resistente ai raggi UV, all’invecchiamento e ai composti chimici, con tappetino antiscivolamento in schiuma di PE premontato per assorbire le vibrazioni. 
Carico utile: fare riferimento al catalogo CORH.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a titolo di esempio
[image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]



[image: image4.png]]




 [image: image5.png]



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
Non rovina la guaina impermeabile
Ideale per applicazioni orizzontali e verticali
Ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche tecniche del prodotto al link: https://corh.it/prodotti/piede-per-strutture-con-tappetino-antivibrante/ 
CORH S.r.l. | Via Vittorio Veneto, 63 – 12030 Caramagna Piemonte (CN) |

Tel. 0172.829703-0172.829900 |
E-mail: info@corh.it | Sito: www.corh.it 

[image: image6.png]


